## СГ-ЭК
[6 empty] | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на СГ-ЭК | дата:
составил:
контактный телефон, электронный адрес:
№ счета ФБУ УРАЛТЕСТ
Определение неопределенности измерений объема газа, приведенного к стандартным условиям по ГОСТ Р 8.740-2023
1. Название объекта:
2. Объект расположен:
| 3. Внешние условия: |  |  |  | минимальное |  | Усл Пост. Вел. |  | максимальное
Барометрическое давление:
Температура окружающей среды:
4. Состав и плотность энергоносителя:
[5 empty] | минимальное |  | Усл Пост. Вел. |  | максимальное
Азот ( N ) (объемные, молярные, %)
Двуокись углерода (СО2 ),%
Плотность при ст. условиях, кг/м3:
| 5. Параметры газа: | [5 empty] | минимальное |  | максимальное
[6 empty] | Диапазон измерений расхода газа (рабочие кубы) в изм.трубопроводе от |  | до
[6 empty] | Диапазон измерений температуры в изм.трубопроводе от |  | до
[6 empty] | Диапазон измерений абсолютного давления в изм.трубопроводе от |  | до
6. Измерительный Комплекс:
Название СГ-ЭК (полное с №, год выпуска):
Название корректора (полное с №, год выпуска):
|  |  |  | Название счетчика газа (полное с №, год вып-а): |  |  |  | расширение:
[7 empty] | минимальное |  | максимальное
[6 empty] | Диапазон измерений расхода газа комплексом СГ-ЭК, рабочие м3/ч от |  | до
[6 empty] | Диапазон измерений температуры газа комплексом СГ-ЭК, оС от |  | до
[6 empty] | Диапазон измерений абсолютного давления комплексом СГ-ЭК, МПа (бар) от |  | до
[6 empty] | Диапазон измерений температуры окружающей среды комплексом СГ-ЭК, оС от |  | до
7. Пределы допускаемой относительной погрешности комплекса СГ-ЭК (измерения объема
газа, приведенного к стандартным условиям:
| в диапазоне от Qmin до |  |  | Qt | Qmax |  | %
| в диапазоне от | Qt | * Qmax до | до Qmax |  |  | %
Обязательно указать значения погрешности в диапазонах
Обязательно указать коэффициент ( Qt ) переходной точки расхода (Qt = 0,05 Qmax; =0 ,1Qmax; =0,2Qmax)
8. Дополнительно (допускается не указывать):
8.1 Преобразователь для измерения температуры окружающего воздуха:
наименование, класс точности, диапазон измерений
8.2 Измерительный преобразователь перепада давления на счетчике газа:
наименование, класс точности, диапазон измерений
8.3 Измерительный преобразователь перепада давления на фильтре газа:
наименование, класс точности, диапазон измерений
8.4 Иные сведения:
Примечания:
1. Все строки (отмечены цветным маркером) ОБЯЗАТЕЛЬНЫ к заполнению! (кроме п. 8)
2. Опросный лист заполняется ЗАКАЗЧИКОМ полностью! Отсутствующие данные могут привезти к отрицательному Заключению
3. Консультации ФБУ "УРАЛТЕСТ" по проектированию измерительного комплекса оплачиваются в соответствии с Прайсом № 2
4. Организация Семинаров и обучений по проектированию, реализации и эксплуатации измерительных комплексов
осуществляется только через официальный запрос в адрес ФБУ УРАЛТЕСТ
5. Опросный лист отправляется по эл. почте: 4603@uraltest.ru вместе с реквизитами предприятия- плательщика и заявкой
6. Расчёты выполняются в течение 20 рабочих дней с момента оплаты счета и предоставления опросного листа
7. Предусмотрена "Срочность" - в течение 1, 5, 10 рабочих дней только по согласованию!
"Срочность" оплачивается в соответствии с Прайсом № 2
8. Проверка оплаты счетов и окончания работ (выполнение метрологического расчета) осуществляется Заказчиками через личный кабинет.
Note on I4: № счета, выставленного ФБУ УРАЛТЕСТ (если выставлен заранее). Если заранее счет не выставлялся, то № счета дозаполняет Исполнитель ФБУ "УРАЛТЕСТ"
Note on I1: Дата формирования Опросного листа Заказчиком
Note on I2: ФИО лица, формирующего Опросный лист
Note on F15: В уральском регионе по данным метеослужбы барометрическое давление колеблется в диапазоне (в мм рт.ст. ) от 710 ( минимальное значение) до 780 (максимальное значение) Допускается указывать барометрическое давление в Па (Па -паскалях, кПа -килопаскалях, гПа - гектопаскалях - но обязательно с указанием единиц измерения) Либо указать иное из Рабочей документации
Note on F16: Указывается температура среды (воздуха) в которой эксплуатируются средства измерений на измерительном комплексе. Например если измерительный комплекс смонтирован улице, то температура окружающей среды в уральском регионе может колебаться в диапазоне от минус 40 оС (минимальное значение) до плюс 40 оС (максимальное значение) Либо указать иные значения из рабочей документации
Note on F20: данные по составу газа (азот ) беруться из : - ТУик, - Проекта на измерительный комплекс, - Допускается не заполнять, если значения указываются в строках столбца "Усл Пост Вел" -Допускается указывать значение равное разнице: "Усл Пост Вел" - 5 %
Note on H25: Указывается рабочий диапазон расходов исходя из проектных мощностей газопотребляющего оборудования. - Значения берутся из рабочей документации. - Допускается указывать диапазон значений дублирующий рабочий диапазон по расходу применяемого счетчика газа (см. п. 6 Опросного листа) - Из распечаток контроллера (минимальные часовые расходы) за отчетный период времени
Note on H27: Указывается температура энергоносителя (газа) исходя из проектных решений. Значения берутся из рабочей документации. Например если газ в измерительном трубопроводе, приходящим с улицы, специально не подогревается, то температура газа не отличается от температуры окружающей среды (см. п. 3) Но при этом нижняя граница не может быть меньше чем минус 23 оС (ГОСТ 30390) Если газопровод подземный и не успевает нагреваться/охлаждаться, то значение нижней границы может находиться в диапазоне от минус 5 до 5 оС.
Note on H29: Значение берут: -из проектной документации, -из ТУик, -ориентируясь на показания манометра установленного на измерительном трубопроводе (учесть, что манометр показывает избыточное давление. К избыточному давлению прибавить "1" атмосферу (0,1 МПа)); -из распечаток контроллера за период времени (минимальные значения)
Note on F32: Паспортные данные комплекса СГ-ЭК. Например запись может выглядеть в паспорте на СГ-ЭК таким образом: СГ-ЭК-Вз-Р-0,75-250/1,6 № (указывается заводской номер СГ-ЭК)
Note on F33: Паспортные данные корректора. Например запись может выглядеть в паспорте на ЕК таким образом: ЕК 270 № (указывается заводской номер корректора)
Note on F34: Паспортные данные счетчика газа. Например запись может выглядеть в паспорте на RVG таким образом: RVG G 250, Dy50 (диаметр условного прохода), № (указывается заводской номер счетчика газа )
Note on J34: указывается динамический диапазон счетчка газа. Например (1:20). Допускается не указывать, при обязательном заполнении диапазона измерений расхода комплексом СГ-ЭК
Note on H36: Указывается паспортное значение диапазон измерений расхода комплексом СГ-ЭК, (минимальное значение). ПРИМЕР ЗАПИСИ: Например при (1:50) для RVG G25 Dy50 с диапазоном измерений от 0,8 до 40 м3/ч указывается " 0,8 " без указания единиц измерения
Note on H37: Паспортные данные комплекса СГ-ЭК (минимальное значение температуры газа) ПРИМЕР ЗАПИСИ : при указанном диапазоне измерений температуры газа (энергоносителя) от минус 30 до 60 оС указывается " минус 30 " без единиц измерения
Note on H38: Паспортные данные комплекса СГ-ЭК (минимальное значение абсолютного давления газа) ПРИМЕР ЗАПИСИ : при указанном в паспорте диапазоне измерений абсолютного давления газа (энергоносителя) от 0,15 до 0,75 МПа, либо от 1,5 до 7,5 бар указывается соответственно: " 0,15 МПа " , либо " 1,5 бар "
Note on E43: вместо Qt указать точку перехода ввеличины погрешности ( из паспорта комплекса СГ-ЭК) относительно верхнего предела измерений Напимер: если в паспорте указано: " +/- 1,5 % в диапазоне расходов от 10% Qmax до 100 % Qmax, либо от 0,1 Qmax до Qmax", то вместо Qt следует указать соответственно " 10 % " , либо " 0,1 "
Note on G43: Значение берется из паспорта на комплекс СГ-ЭК. Величина погрешности соответствующая указанному диапазону Например если указано что в соответствующем диапазоне погрешность +/- 2,5 %, то следует в ячейке указать " 2,5 " Знак плюс/минус допускается не указывать
Note on H15: Значение из Акта Условно-постоянных Величин: В Уральском регионе принято считать среднее значение барометрического давления 735,9 мм рт.ст. Либо указать иное из Рабочей документации, или ТУик
Note on H20: УПВ состава газа (азот ) беруться из : - ТУик, - проекта на измерительный комплекс, - либо в ячейке указывается ГОСТ 31371.7-2008, если погрешность компонентного состава следует рассчитывать по данному НД, - либо в ячейке указывается "Справочное значения N2" : 0,79 %
Note on H19: Допускается не указывать, если указываются диапазоны (минимальное и максимальное значения)
Note on F19: допускается не указывать, если указаны значения в строках столбца "Усл Пост Вел"
Note on J19: допускается не указывать, если указаны значения в строках столбца "Усл Пост Вел"
Note on J27: Указывается температура энергоносителя (газа) исходя из проектных решений. Значения берутся из рабочей документации. Например если газ в измерительном трубопроводе, приходящим с улицы, специально не подогревается, то температура газа не отличается от температуры окружающей среды (см. п. 3) Например максимальная температура воздуха в Уральском регионе может прогреваться до 40 оС. Если газопровод подземный и не успевает нагреваться/охлаждаться, то значение верхней границы зависит от температуры помещения (котельной) где эксплуатируются средства измерений.
Note on B59: указать дополнительное оборудование. Например блоки искрозащиты, где они установлены и их метрологические и технические характеристики
Note on J16: Указывается температура среды (воздуха) в которой эксплуатируются средства измерений на измерительном комплексе. Например если измерительный комплекс смонтирован улице, то температура окружающей среды в уральском регионе может колебаться в диапазоне от минус 40 оС (минимальное значение) до плюс 40 оС (максимальное значение) Либо указать иные значения из рабочей документации
Note on J15: В уральском регионе по данным метеослужбы барометрическое давление колеблется в диапазоне (в мм рт.ст. ) от 710 ( минимальное значение) до 780 (максимальное значение) Допускается указывать барометрическое давление в Па (Па -паскалях, кПа -килопаскалях, кПа - гектопаскалях - но обязательно с указанием единиц измерения) Либо указать иное из Рабочей документации
Note on H21: УПВ состава газа (диоксид углерода ) беруться из : - ТУик, - проекта на измерительный комплекс, - либо в ячейке указывается ГОСТ 31371.7-2008, если погрешность компонентного состава следует рассчитывать по данному НД, - либо в ячейке указывается "Справочное значения СО2" : 0,12 %
Note on J20: данные по составу газа (азот ) беруться из : - ТУик, - Проекта на измерительный комплекс, - Допускается не заполнять, если значения указываются в строках столбца "Усл Пост Вел" -Допускается указывать значение равное разнице: "Усл Пост Вел" + 5 %
Note on F22: данные по плотности газа беруться из : - ТУик, - Проекта на измерительный комплекс, - Допускается не заполнять, если значения указываются в строках столбца "Усл Пост Вел" - Допускается указывать значение равное разнице: "Усл Пост Вел" - 5 % - Допускается указывать "Справочное значение" равное 0,66 кг/м3 без указания единиц измерения
Note on F21: данные по составу газа (диоксид углерода) беруться из : - ТУик, - Проекта на измерительный комплекс, - Допускается не заполнять, если значения указываются в строках столбца "Усл Пост Вел" -Допускается указывать значение равное разнице: "Усл Пост Вел" - 5 %
Note on J21: данные по составу газа (диоксид углерода) беруться из : - ТУик, - Проекта на измерительный комплекс, - Допускается не заполнять, если значения указываются в строках столбца "Усл Пост Вел" -Допускается указывать значение равное разнице: "Усл Пост Вел" + 5 %
Note on H22: УПВ плотности газа беруться из : - ТУик, - проекта на измерительный комплекс, - либо в ячейке указывается "Справочное значения СО2" : 0,675 кг/м3 без указания единиц измерения
Note on J22: данные по плотности газа беруться из : - ТУик, - Проекта на измерительный комплекс, - Допускается не заполнять, если значения указываются в строках столбца "Усл Пост Вел" - Допускается указывать значение равное разнице: "Усл Пост Вел" - 5 % - Допускается указывать "Справочное значение" равное 1,05 кг/м3 без указания единиц измерения
Note on J25: Указывается рабочий диапазон расходов исходя из проектных мощностей газопотребляющего оборудования. - Значения берутся из рабочей документации. - Допускается указывать диапазон значений дублирующий рабочий диапазон по расходу применяемого счетчика газа (см. п. 6 Опросного листа) - Из распечаток контроллера (максимальные часовые расходы) за отчетный период времени
Note on J36: Указывается паспортное значение диапазон измерений расхода комплексом СГ-ЭК, (максимальное значение). ПРИМЕР ЗАПИСИ: Например при (1:50) для RVG G25 Dy50 с диапазоном измерений от 0,8 до 40 м3/ч указывается " 40 " , без указания единиц измерения
Note on J37: Паспортные данные комплекса СГ-ЭК (максимальное значение температуры газа ) ПРИМЕР ЗАПИСИ : при указанном диапазоне измерений температуры газа (энергоносителя) от минус 30 до 60 оС указывается " 60 " без единиц измерения
Note on J38: Паспортные данные комплекса СГ-ЭК (максимальное значение абсолютного давления газа) ПРИМЕР ЗАПИСИ : при указанном в паспорте диапазоне измерений абсолютного давления газа (энергоносителя) от 0,15 до 0,75 МПа, либо от 1,5 до 7,5 бар указывается соответственно: " 0,75 МПа " , либо " 7,5 бар "
Note on H39: Паспортные данные комплекса СГ-ЭК (минимальное значение температуры окружающей среды) ПРИМЕР ЗАПИСИ : при указанном диапазоне измерений температуры окружающей среды от минус 20 до 50 оС указывается " минус 20 " без единиц измерения
Note on J39: Паспортные данные комплекса СГ-ЭК (максимальное значение температуры окружающей среды) ПРИМЕР ЗАПИСИ : при указанном диапазоне измерений температуры окружающей среды от минус 20 до 50 оС указывается " 50 " без единиц измерения
Note on G44: Значение берется из паспорта на комплекс СГ-ЭК. Величина погрешности соответствующая указанному диапазону Например если указано что в соответствующем диапазоне погрешность +/- 1,1 %, то следует в ячейке указать " 1,1 " Знак плюс/минус допускается не указывать
Note on J29: Значение берут: -из проектной документации, -из ТУик, -ориентируясь на показания манометра установленного на измерительном трубопроводе (учесть, что манометр показывает избыточное давление. К избыточному давлению прибавить "1" атмосферу (0,1 МПа)); -из распечаток контроллера за период времени (максимальное значения)
Note on F3: Указать контактны телефон и электронную почту для обратной связи
Note on E7: Название объекта должно соответствовать названию, указанному в Рабочей документации на измерительный комплекс
Note on E10: Указать адрес и/или месторасположение измерительного комплекса