## ИРВИС-РС4
[6 empty] | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на ИРВИС-РС4 (вихревой) | дата:
составил:
контактный телефон, электронный адрес:
№ счета ФБУ УРАЛТЕСТ:
Определение неопределенности измерений объема газа, приведенного к стандартным условиям по ГОСТ Р 8.740-2011
1. Название объекта:
2. Объект расположен:
| 3. Внешние условия: |  |  |  | минимальное |  | Усл Пост. Вел. |  | максимальное
Барометрическое давление:
Температура окружающей среды:
4. Состав и плотность энергоносителя:
[5 empty] | минимальное |  | Усл Пост. Вел. |  | максимальное
Азот ( N ) (объемные, молярные, %)
Двуокись углерода (СО2 ),%
Плотность при ст. условиях, кг/м3:
| 5. Параметры газа: | [5 empty] | минимальное |  | максимальное
[6 empty] | Диапазон измерений расхода газа (рабочие кубы) в изм.трубопроводе от |  | до
[6 empty] | Диапазон измерений температуры в изм.трубопроводе от |  | до
[6 empty] | Диапазон измерений абсолютного давления в изм.трубопроводе от |  | до
6. Измерительный Комплекс:
ИРВИС-РС4, ИРВИС-РС4М Dy:
Первичный преобр. температуры газа:
Первичный преобр. давления в ИТ:
Датчик изм. температуры окр. среды :
[7 empty] | минимальное |  | максимальное
[6 empty] | Диапазон измерений Q станд усл., м3/ч от |  | до
Переходное значение
[6 empty] | Диапазон измерений температуры газа комплексом ИРВИС-РС4, оС от |  | до
[6 empty] | Диапазон измерений абсолютного давления газа ИРВИС-РС4, МПа от |  | до
7. Пределы допускаемой относительной погрешности комплекса ИРВИС-РС4 , ИРВИС-РС4М
(измерения объема газа, приведенного к стандартным условиям:
| в диапазоне от Qmin до |  |  | Qt | Qmax |  | %
| в диапазоне от Qmin до | Qt | * Qmax до | до Qmax |  |  | %
Обязательно указать значения погрешности в диапазонах
Обязательно указать коэффициент ( Qt ) переходной точки расхода (Qt = 0,05 Qmax; =0 ,1Qmax; =0,2Qmax)
либо выбрать форму задания предела основной относительной погрешности ИРВИС-РС4, ИРВИС-РС4М
| Qпор£Q£Qпер= ± (0,5+2·Qпор/Q)% |  |  |  | Qнаим ≤ Q ≤ 0,2·Qнаиб = ±1,3%,
| Qпер<Q£Qнаиб= ± 1% |  |  |  | 0,2·Qнаиб < Q ≤ Qнаиб - ±1%;
| Qпор<Q£Qпер= ± 1% |  |  |  | Qнаим ≤ Q ≤ 0,2·Qнаиб - ±1,7%,
| Qпер<Q£Qнаиб= ± 0,7% |  |  |  | 0,2·Qнаиб < Q ≤ Qнаиб - ±1,5%.
Примечания:
1. Все строки (отмечены цветным маркером) ОБЯЗАТЕЛЬНЫ к заполнению ! (кроме п. 8)
2. Опросный лист заполняется ЗАКАЗЧИКОМ полностью! Отсутствующие данные могут привезти к отрицательному Заключению
3. Консультации ФБУ "УРАЛТЕСТ" по проектированию измерительного комплекса оплачиваются в соответствии с Прайсом № 2
4. Организация Семинаров и обучений по проектированию, реализации и эксплуатации измерительных комплексов
осуществляется только через директора по метрологии ФБУ "УРАЛТЕСТ" Ю.М. Суханова
5. Опросный лист отправляется по эл. почте: 4603@uraltest.ru вместе с реквизитами предприятия- плательщика и заявкой
6. Расчёты выполняются в течение 20 рабочих дней с момента оплаты.
7. Предусмотрена "Срочность" - в течение 1, 3, 7 дней только по согласованию с исполнителем!
"Срочность" оплачивается в соответствии с Прайсом № 2
8. Проверка оплаты счетов и окончания работ (выполнение метрологического расчета) осуществляется Заказчиками через сайт:
http://www.uraltest.ru/services/proverka_oplatyi_schetov_i_gotovnosti_sredstv_izmereniy/
Note on E7: ykurchavova: Название объекта должно соответствовать названию, указанному в Рабочей документации на измерительный комплекс
Note on E8: ykurchavova: Указать адрес и/или месторасположение измерительного комплекса
Note on E38: ykurchavova: Как правило весь диапазон разбивается на два поддиапазона Запись в паспорте или РЭ может выглядеть так: Qнаим £ Q £ 0,2*Qнаиб 0,2*Qнаиб < Q £ Qнаиб в таком случае вместо Qt указать точку перехода величины погрешности " 0,2 " либо запись в паспорте или РЭ может выглядеть так: Qнаим £ Q £ 4*Qнаим 4*Qнаим < Q £ Qнаиб в таком случае вместо Qt указать точку перехода величины погрешности которую следует предварительно рассчитать: (на пересечении Dy50 и Рабс=0,7 МПа находим Qнаим = 12, а Qнаиб = 1750) Qнаим*4 = 12*4 = 48; 48/1750 =0,0274 указывает " 0,0274 " либо прикладываем к комплекту документов скан Паспорта или РЭ, где указаны два диапазона погрешноситей ИРВИС
Note on F11: ykurchavova: В уральском регионе по данным метеослужбы барометрическое давление колеблется в диапазоне (в мм рт.ст. ) от 710 ( минимальное значение) до 780 (максимальное значение) Допускается указывать барометрическое давление в Па (Па -паскалях, кПа -килопаскалях, гПа - гектопаскалях - но обязательно с указанием единиц измерения) Либо указать иное из Рабочей документации
Note on F12: ykurchavova: Указывается температура среды (воздуха) в которой эксплуатируются средства измерений на измерительном комплексе. Например если измерительный комплекс смонтирован улице, то температура окружающей среды в уральском регионе может колебаться в диапазоне от минус 40 оС (минимальное значение) до плюс 40 оС (максимальное значение) Либо указать иные значения из рабочей документации
Note on F15: ykurchavova: допускается не указывать, если указаны значения в строках столбца "Усл Пост Вел"
Note on F16: ykurchavova: данные по составу газа (азот ) беруться из : - ТУик, - Проекта на измерительный комплекс, - Допускается не заполнять, если значения указываются в строках столбца "Усл Пост Вел" -Допускается указывать значение равное разнице: "Усл Пост Вел" - 5 %
Note on F17: ykurchavova: данные по составу газа (диоксид углерода) беруться из : - ТУик, - Проекта на измерительный комплекс, - Допускается не заполнять, если значения указываются в строках столбца "Усл Пост Вел" -Допускается указывать значение равное разнице: "Усл Пост Вел" - 5 %
Note on F18: ykurchavova: данные по плотности газа беруться из : - ТУик, - Проекта на измерительный комплекс, - Допускается не заполнять, если значения указываются в строках столбца "Усл Пост Вел" - Допускается указывать значение равное разнице: "Усл Пост Вел" - 5 % - Допускается указывать "Справочное значение" равное 0,66 кг/м3 без указания единиц измерения
Note on F26: ykurchavova: Паспортные данные комплекса ИРВИС. Например запись может выглядеть в паспорте на таким образом: ПП ИРВИС-РС4 № *** Dy** или ПП ИРВИС-РС4-Пп-16-ППС №***Dy** № (указывается заводской номер) как правило заводской номер указывается в том числе и в левом верхнем углу титульного листа паспорта
Note on F27: ykurchavova: Паспортные данные первичного предобразователя температуры Запись может выглядеть так: ППТ: ТПТ-17-2; 100П; класс допуска В №**** либо к Заявке ( Опросному листу) приложить скан паспорта на первичный преобразователь температуры
Note on F28: ykurchavova: Паспортные данные первичного предобразователя давления. Как правило комплектуется датчиком абсолютного давления, если это не так- указать в строке - избыточное давление Запись может выглядеть так: ППД: DMP 331 111; класс точности: 0,25 до 10 бар №**** либо к Заявке ( Опросному листу) приложить скан паспорта на первичный преобразователь давления
Note on F29: ykurchavova: Комплекс ИРВИС-РС4 может быть укомплектован датчиком измерения температуры окр среды, а может применяться самостоятельное изделие повыпору проектной организации (Заказчика) Указываются паспортные данные датчика измерения температуры окружающей среды Запись может выглядеть так: ППТ: ТПТ-17-2; 100П; класс допуска В №**** либо к Заявке ( Опросному листу) приложить скан паспорта ,с указанием, что данное СИ предназначено для измерения температуры окружающей среды (во избежание путаницы)
Note on G38: ykurchavova: Как правило весь диапазон разбивается на два поддиапазона Запись в паспорте или РЭ погрешности в каждом диапазоне может выглядеть так: Qнаим £ Q £ 0,2*Qнаиб ± 1,3 % 0,2*Qнаиб < Q £ Qнаиб ± 1,0 % в таком случае в ячейке указать " 1,3 " либо запись в паспорте или РЭ может выглядеть так: Qнаим £ Q £ 4*Qнаим ± (0,33+2,67 Qнаим/Q) % 4*Qнаим < Q £ Qнаиб ± 1,0 % в таком случае вместо величину погрешности следует предварительно рассчитать: 0,33+2,67* (12/12) = 3 указывть " 3 " либо прикладываем к комплекту документов скан Паспорта или РЭ, где указаны два диапазона погрешноситей ИРВИС
Note on G39: ykurchavova: Как правило весь диапазон разбивается на два поддиапазона Запись в паспорте или РЭ погрешности в каждом диапазоне может выглядеть так: Qнаим £ Q £ 0,2*Qнаиб ± 1,3 % 0,2*Qнаиб < Q £ Qнаиб ± 1,0 % в таком случае в ячейке указать " 1,0 " либо запись в паспорте или РЭ может выглядеть так: Qнаим £ Q £ 4*Qнаим ± (0,33+2,67 Qнаим/Q) % 4*Qнаим < Q £ Qнаиб ± 1,0 % вэтом случае во втором диапазоне также указывть " 1,0 " либо прикладываем к комплекту документов скан Паспорта или РЭ, где указаны два диапазона погрешноситей ИРВИС
Note on H11: ykurchavova: Значение из Акта Условно-постоянных Величин: В Уральском регионе принято считать среднее значение барометрического давления 735,9 мм рт.ст. Либо указать иное из Рабочей документации, или ТУик
Note on H15: ykurchavova: Допускается не указывать, если указываются диапазоны (минимальное и максимальное значения)
Note on H16: ykurchavova: УПВ состава газа (азот ) беруться из : - ТУик, - проекта на измерительный комплекс, - либо в ячейке указывается ГОСТ 31371.7-2008, если погрешность компонентного состава следует рассчитывать по данному НД, - либо в ячейке указывается "Справочное значения N2" : 0,79 %
Note on H17: ykurchavova: УПВ состава газа (диоксид углерода ) беруться из : - ТУик, - проекта на измерительный комплекс, - либо в ячейке указывается ГОСТ 31371.7-2008, если погрешность компонентного состава следует рассчитывать по данному НД, - либо в ячейке указывается "Справочное значения СО2" : 0,12 %
Note on H18: ykurchavova: УПВ плотности газа беруться из : - ТУик, - проекта на измерительный комплекс, - либо в ячейке указывается "Справочное значения СО2" : 0,675 кг/м3 без указания единиц измерения
Note on H21: ykurchavova: ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать расход с припиской (рабочие кубы) или (стандартные) минимальное значение: Указывается рабочий диапазон расходов исходя из проектных мощностей газопотребляющего оборудования. - Значения берутся из рабочей документации. - Допускается указывать диапазон значений дублирующий рабочий диапазон по расходу применяемого счетчика газа (см. п. 6 Опросного листа) - Из распечаток контроллера (минимальные часовые расходы) за отчетный период времени
Note on H22: ykurchavova: Указывается температура энергоносителя (газа) исходя из проектных решений. Значения берутся из рабочей документации. Например если газ в измерительном трубопроводе, приходящим с улицы, специально не подогревается, то температура газа не отличается от температуры окружающей среды (см. п. 3) Но при этом нижняя граница не может быть меньше чем минус 23 оС (ГОСТ 30390) следует указать " минус 23 " Если газопровод подземный и не успевает нагреваться/охлаждаться, то значение нижней границы может находиться в диапазоне от минус 5 до 5 оС. следует указать " минус 5 "
Note on H23: ykurchavova: Значение берут: -из проектной документации, -из ТУик, -ориентируясь на показания манометра установленного на измерительном трубопроводе (учесть, что манометр показывает избыточное давление. К избыточному давлению прибавить одну атмосферу 1 атм. (0,1 МПа)); -из распечаток контроллера за период времени (минимальные значения) Например в измерительном трубопроводе диапазон избыточного давления по показаниям приборов колеблется в диапазоне от 3 до 5 кгс/см2 то следует рассчитать: 3+1=4 кгс/см2 ( 0,3+0,1=0,4 МПа) и указать в ячейке: 4 кгс/см2 (или 0,4 МПа) единицы измерения указывать обязательно !!
Note on H31: ykurchavova: Указывается минимальное "(наименьшее" или "пороговое") значение диапазона измерений расхода комплексом ИРВИС-РС4, или ИРВИС-РС4М Например анные беруться из таблицы "Диапазоны измеряемых расходов ПРИРОДНОГО ГАЗА по ГСССД 160-93 для ИРВИС-РС4-ПП-16ППС" - Приложения 1 Руководства по эксплуатации ИРВС 9101.0000.00 РЭ ПРИМЕР определения и ЗАПИСИ: Например на пересечении Dy 50 и Рабс = 0,7 МПа находим значение Q наим = 12 м3/ч в стандартных условиях указывается " 12 " без указания единиц измерения или на пересечении Dy 50 и Рабс = 1,0 МПа находим значение Qпор = 27 м3/ч в стандартных условиях указывается " 27 " без указания единиц измерения
Note on H32: ykurchavova: Указывается минимальное ( "перходное") значение диапазона измерений расхода комплексом ИРВИС-РС4, или ИРВИС-РС4М Например анные беруться из таблицы "Диапазоны измеряемых расходов ПРИРОДНОГО ГАЗА по ГСССД 160-93 для ИРВИС-РС4-ПП-16ППС" - Приложения 1 Руководства по эксплуатации ИРВС 9101.0000.00 РЭ ПРИМЕР определения и ЗАПИСИ: Например на пересечении Dy 50 и Рабс =1,0 МПа находим значение Q пер = 108 м3/ч в стандартных условиях указывается " 108 " без указания единиц измерения
Note on H33: ykurchavova: Указывается минимальное (наименьшее) значение диапазона измеренийтемпературы газа комплексом ИРВИС-РС4 Данные беруться из п.6 "Сведения о поверке" Паспорта на комплекс ИРВС 9101.0000.00 ПС ПРИМЕР ЗАПИСИ: Например указан диапазон от -40 до +60 оС указывается в строке " минус 40 " без указания единиц измерения
Note on H34: ykurchavova: Указывается минимальное (наименьшее) значение диапазона измерений абсолютного давления газа комплексом ИРВИС-РС4 Данные беруться из п.6 "Сведения о поверке" Паспорта на комплекс ИРВС 9101.0000.00 ПС ПРИМЕР ЗАПИСИ: Например указан диапазон (как правило) избыточного давления от 0,05 до 0,9 МПа указывается в строке (0,05+0,1 атм.) " 0,15 " без указания единиц измерения (может быть указано в бар, кгс/см2 и т.д., например от 0,5 до 9 бар) тогда указывается в строке (0,5+0,1 атм.) " 1,5 бар " единицы измерения указывать обязательно!
Note on I1: ykurchavova: Дата формирования Опросного листа Заказчиком
Note on I2: ykurchavova: полностью и разборчиво: фамилию, имя и отчество лица, заполняющего настоящий Опросный лист. Заверяется печатью предприятия.
Note on I4: ykurchavova: № счета, выставленного ФБУ УРАЛТЕСТ (если выставлен заранее). Если заранее счет не выставлялся, то № счета дозаполняет Исполнитель ФБУ "УРАЛТЕСТ"
Note on J11: ykurchavova: В уральском регионе по данным метеослужбы барометрическое давление колеблется в диапазоне (в мм рт.ст. ) от 710 ( минимальное значение) до 780 (максимальное значение) Допускается указывать барометрическое давление в Па (Па -паскалях, кПа -килопаскалях, кПа - гектопаскалях - но обязательно с указанием единиц измерения) Либо указать иное из Рабочей документации
Note on J12: ykurchavova: Указывается температура среды (воздуха) в которой эксплуатируются средства измерений на измерительном комплексе. Например если измерительный комплекс смонтирован улице, то температура окружающей среды в уральском регионе может колебаться в диапазоне от минус 40 оС (минимальное значение) до плюс 40 оС (максимальное значение) Либо указать иные значения из рабочей документации
Note on J15: ykurchavova: допускается не указывать, если указаны значения в строках столбца "Усл Пост Вел"
Note on J16: ykurchavova: данные по составу газа (азот ) беруться из : - ТУик, - Проекта на измерительный комплекс, - Допускается не заполнять, если значения указываются в строках столбца "Усл Пост Вел" -Допускается указывать значение равное разнице: "Усл Пост Вел" + 5 %
Note on J17: ykurchavova: данные по составу газа (диоксид углерода) беруться из : - ТУик, - Проекта на измерительный комплекс, - Допускается не заполнять, если значения указываются в строках столбца "Усл Пост Вел" -Допускается указывать значение равное разнице: "Усл Пост Вел" + 5 %
Note on J18: ykurchavova: данные по плотности газа беруться из : - ТУик, - Проекта на измерительный комплекс, - Допускается не заполнять, если значения указываются в строках столбца "Усл Пост Вел" - Допускается указывать значение равное разнице: "Усл Пост Вел" - 5 % - Допускается указывать "Справочное значение" равное 1,05 кг/м3 без указания единиц измерения
Note on J21: ykurchavova: ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать расход с припиской (рабочие кубы) или (стандартные) максимальное значение: Указывается рабочий диапазон расходов исходя из проектных мощностей газопотребляющего оборудования. - Значения берутся из рабочей документации. - Допускается указывать диапазон значений дублирующий рабочий диапазон по расходу применяемого счетчика газа (см. п. 6 Опросного листа) - Из распечаток контроллера (минимальные часовые расходы) за отчетный период времени
Note on J22: ykurchavova: Указывается температура энергоносителя (газа) исходя из проектных решений. Значения берутся из рабочей документации. Например если газ в измерительном трубопроводе, приходящим с улицы, специально не подогревается, то температура газа не отличается от температуры окружающей среды (см. п. 3) Но при этом верхняя граница редко бывает больше чем 45 оС ( из практики) следует указать " 45 " Если газопровод подземный и не успевает нагреваться/охлаждаться, то значение нижней границы может находиться в диапазоне от минус 5 до 5 оС. следует указать " 5 "
Note on J23: ykurchavova: Значение берут: -из проектной документации, -из ТУик, -ориентируясь на показания манометра установленного на измерительном трубопроводе (учесть, что манометр показывает избыточное давление. К избыточному давлению прибавить одну атмосферу 1 атм. (0,1 МПа)); -из распечаток контроллера за период времени (максимальные значения) Например в измерительном трубопроводе диапазон избыточного давления по показаниям приборов колеблется в диапазоне от 3 до 5 кгс/см2 то следует рассчитать:5+1=6 кгс/см2 ( 0,5+0,1=0,6 МПа) и указать в ячейке: 6 кгс/см2 (или 0,6 МПа) единицы измерения указывать обязательно !!
Note on J31: ykurchavova: Указывается максимальноее (наибольшее) значение диапазона измерений расхода комплексом ИРВИС-РС4, или ИРВИС-РС4М Данные беруться из таблицы "Диапазоны измеряемых расходов ПРИРОДНОГО ГАЗА по ГСССД 160-93 для ИРВИС-РС4-ПП-16ППС" - Приложения 1 Руководства по эксплуатации ИРВС 9101.0000.00 РЭ ПРИМЕР определения и ЗАПИСИ: Например на пересечении Dy 50 и Рабс = 0,7 МПа находим значение Q наиб = 1750 м3/ч в стандартных условиях указывается " 1750 " без указания единиц измерения
Note on J33: ykurchavova: Указываетсямаксимальное (наибольшее) значение диапазона измерений температуры газа комплексом ИРВИС-РС4 Данные беруться из п.6 "Сведения о поверке" Паспорта на комплекс ИРВС 9101.0000.00 ПС ПРИМЕР ЗАПИСИ: Например указан диапазон от -40 до +60 оС указывается в строке " 40 " без указания единиц измерения и без знака "+"
Note on J34: ykurchavova: Указывается максимальное (наибольшее) значение диапазона измерений абсолютного давления газа комплексом ИРВИС-РС4 Данные беруться из п.6 "Сведения о поверке" Паспорта на комплекс ИРВС 9101.0000.00 ПС ПРИМЕР ЗАПИСИ: Например указан диапазон (как правило) избыточного давления от 0,05 до 0,9 МПа указывается в строке (0,9+0,1 атм.) " 1,0 " без указания единиц измерения (может быть указано в бар, кгс/см2 и т.д., например от 0,5 до 9 бар) тогда указывается в строке (9+0,1 атм.) " 10 бар " единицы измерения указывать обязательно!