## Общие указания
Прейскурант № 4-Р.СИ-23/1
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1. Прейскурант разработан в соответствии с Методикой определения стоимости выполняемых работ и оказываемых услуг ФБУ "УРАЛТЕСТ".
2. В цены не включена стоимость деталей и запасных частей для ремонта СИ. Стоимость деталей и запасных частей при необходимости
включается в счет дополнительно.
3. Категория ремонта определяется по следующим критериям:
- ремонт 1 категории (мелкий ремонт): чистка оптических деталей, выполнение юстировки (оптические СИ), у электронных СИ
выполнение пользовательских калибровок; работы не подразумевают разбор прибора.
- ремонт 2 категории (средний ремонт): частичная разборка-сборка прибора, ремонт конструктивных элементов СИ (смазка, чистка),
юстировка.
- ремонт 3 категории (капитальный ремонт): полная разборка-сборка прибора, замена конструктивных элементов СИ, юстировка.
4. Несколько однотипных работ, соответствующих одной категории ремонта, могут быть заменены на одну, более сложную категорию работ.
5. В цены не включены дополнительные услуги, связанные с выездом к заказчику, транспортировкой СИ и т.п.
6. В ценах не учтен налог на добавленную стоимость (НДС).
НДС добавляется к ценам по действующей ставке (на 01.01.2022 г.20%).
Начальник ПЭО Н.С. Тимофеева

## Прейскурант 4-Р.СИ
У Т В Е Р Ж Д А Ю :
Генеральный директор
ФБУ "УРАЛТЕСТ"
___________Ю.М. Суханов
"13" декабря 2023 г.
ПРЕЙСКУРАНТ № 4 - Р.СИ - 24/1
на ремонт и техническое обслуживание
средств измерений ФБУ "УРАЛТЕСТ"
Вводится с 01.01.2024 г.
в соответствии с приказом
от 13.12.2023г. № 296-од
Код |  | Подразд. | Цена 2024 г. без НДС, руб.
позиции | Наименование работ (услуг) |  |  | Комментарий
410000 | Ремонт нивелиров
410001 | Ремонт нивелира оптического без компенсатора (1 категории) | 4303-2 | 1154 | Ремонт 1 категории
410002 | Ремонт нивелира оптического без компенсатора (2 категории) | 4303-2 | 1737 | Ремонт 2 категории
410003 | Ремонт нивелира оптического без компенсатора (3 категории) | 4303-2 | 2413 | Ремонт 3 категории
410004 | Ремонт нивелира оптического с компенсатором (1 категории) | 4303-2 | 1414 | Ремонт 1 категории
410005 | Ремонт нивелира оптического с компенсатором (2 категории) | 4303-2 | 2445 | Ремонт 2 категории
410006 | Ремонт нивелира оптического с компенсатором (3 категории) | 4303-2 | 3891 | Ремонт 3 категории
410007 | Ремонт нивелира оптического высокоточного (1 категории) | 4303-2 | 2426 | Ремонт 1 категории(СКП измерения превышений <0,7 мм)
410008 | Ремонт нивелира оптического высокоточного (2 категории) | 4303-2 | 2830 | Ремонт 2 категории(СКП измерения превышений <0,7 мм)
410009 | Ремонт нивелира оптического высокоточного (3 категории) | 4303-2 | 3932 | Ремонт 3 категории(СКП измерения превышений <0,7 мм)
410010 | Ремонт нивелира электронного (цифрового) (1категории) | 4303-2 | 2574 | Ремонт 1 категории
410011 | Ремонт нивелира электронного (цифрового) | 4303-2 |  | Цена устанавливается договором
420000 | Ремонт теодолитов
420001 | Ремонт теодолита оптического высокоточного (1 категории) | 4303-2 | 2021 | Ремонт 1 категории (СКП измерения углов ≤5 секунд)
420002 | Ремонт теодолита оптического высокоточного (2 категории) | 4303-2 | 3217 | Ремонт 2 категории (СКП измерения углов ≤5 секунд)
420003 | Ремонт теодолита оптического высокоточного (3 категории) | 4303-2 | 4230 | Ремонт 3 категории (СКП измерения углов ≤5 секунд)
420004 | Ремонт теодолита оптического (1 категории) | 4303-2 | 1377 | Ремонт 1 категории (СКП измерения углов >5 секунд)
420005 | Ремонт теодолита оптического (2 категории) | 4303-2 | 2305 | Ремонт 2 категории (СКП измерения углов >5 секунд)
420006 | Ремонт теодолита оптического (3 категории) | 4303-2 | 3089 | Ремонт 3 категории (СКП измерения углов >5 секунд)
420007 | Ремонт теодолита электронного (1 категории) | 4303-2 | 2207 | Ремонт 1 категории
420008 | Ремонт теодолита электронного | 4303-2 |  | Цена устанавливается договором
430000 | Ремонт электронных тахеометров
430001 | Ремонт тахеометра электронного (1 категории) | 4303-2 | 3495 | Ремонт 1 категории
430002 | Ремонт тахеометра электронного | 4303-2 |  | Цена устанавливается договором
440000 | Ремонт спутниковых навигационных систем
440001 | Ремонт спутниковой навигационной системы | 4303-2 |  | Цена устанавливается договором
450000 | Диагностика средств измерений
140401 | Диагностика СИ ионизирующих излучений | 4101-1 |  | Стоимость диагностики (Д) рассчитывается по формуле Д=Цп*10%, где Цп - цена поверки.
140439 | Диагностика СИ и других технических устройств |  |  | За чел.ч 985,00 руб.
450001 | Диагностика нивелира | 4303-2 | 640 | Любой тип СИ
450002 | Диагностика теодолита | 4303-2 | 1101 | Любой тип СИ
450003 | Диагностика электронного тахеометра | 4303-2 | 1654
450004 | Диагностика спутниковой навигационной системы | 4303-2 | 2021
450005 | Диагностика газоанализатора | 4501 | 1970
450006 | Диагностика дымомера | 4501 | 1970
450007 | Диагностика измерителя светопропускания автомобильных стекол | 4501 | 1970
450008 | Диагностика анализатора паров этанола | 4501 | 1970
450009 | Диагностика лабораторного анализатора жидкости (рН-метр, кондуктометр, кислородомер) | 4501 | 1970
450010 | Диагностика фотометра, спектрофотометра | 4501 | 1970
450011 | Диагностика флюориметра | 4501 | 1970
450012 | Диагностика рефрактометра, сахариметра, поляриметра | 4501 | 1970
450013 | Диагностика измерителя артериального давления | 4501 | 985
450014 | Диагностика оксиметра пульсового | 4501 | 985
450015 | Диагностика газосигнализатора (течеискателя) | 4501 | 985
460000 | Настройка средств измерений
140406 | Настройка СИ |  |  | За чел.ч 985,00 руб.
140528 | Настройка динамометров электронных всех типов | 4302-2 | 5022
140591 | Настройка весов крановых подвесных | 4302-2 | 5022
140446 | Настройка механического секундомера | 4302-3 | 640
140513 | Настройка граммометра часового типа | 4302-3 | 1378
140514 | Настройка термогигрометра | 4602 | 3940 | За 1 канал. По согласованию с начальником отдела
140607 | Настройка динамометрического предельного ключа | 4302-3 | 1515
140640 | Настройка газового ротаметра с диапазоном 0-20 л/мин | 2202 | 985
140524 | Комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку, твердомеров портативных динамических и ультразвуковых всех низов | 4302-2 | 4386 | За 1 датчик. При заказе данной услуги срок поверки 4 рабочих дня
140530 | Настройка портативного виброкалибратора АТ01 | 2201 | 13941
460001 | Настройка аппарата испытания диэлектриков | 4402 | 14577 | Тип СИ: АИД-70М, АИД-70Ц
460002 | Настройка аппарата испытания диэлектриков |  | 4000 | Стоимость указана за 1 измерительный канал
460003 | Настройка калибратора переменного тока Ресурс-К2, Ресурс-К2М |  | 25000 | Настройка проводится по предварительному согласованию с поверителем
470000 | Техническое обслуживание средств измерений
130103 | Техническое обслуживание СИ |  |  | За чел.ч 985,00 руб.
130105 | Техническое обслуживание медицинской техники |  |  | Цена устанавливается договором
140523 | Техническое обслуживание механического секундомера | 4302-3 | 886
470001 | Техническое обслуживание аппарата испытания диэлектриков | 4402 | 14479 | Тип СИ: АИД-70М, АИД-70Ц. Включает определение величины пробивного напряжения трансформаторного масла генератора высоковольтного. При выявлении признаков старения (значение пробивного напряжения ниже уровня указанного в технической документации), масло может быть заменено силами ФБУ «УРАЛТЕСТ»
470002 | Замена трансформаторного масла блока высоковольтного аппарата испытания диэлектриков | 4402 | 14571 | Тип СИ: АИД-70М, АИД-70Ц. Включает стоимость трансформаторного масла и определение величины пробивного напряжения с оформлением протокола испытаний
130000 | Ремонт СИ
130101 | Ремонт СИ |  |  | Стоимость ремонта (Р) определяется по формуле Р = С х Тр + М х 1,15, где: С - средняя стоимость работы специалиста ФБУ"УРАЛТЕСТ": 1чел.ч -985,00 руб.; 1чел.дн. - 7 880,00 руб.; Тр - трудоемкость ремонта, час (дн.); М - стоимость материалов и комплектующих, необходимых для ремонта; 1,15 - коэффициент, учитывающий плановую рентабельность.
130106 | Ремонт медицинской техники |  |  | Цена устанавливается договором
130102 | Оформление акта ремонтопригодности СИ | 2200 | 672
220101 | Ремонт глубиномера индикаторного | 4303-1 | 498
220102 | Ремонт глубиномера микрометрического | 4303-1 | 882 | до 150мм
220103 | Ремонт индикатора часового типа ИЧ2, ИЧ5, ИЧ10 | 4303-1 | 954
220104 | Ремонт индикатора многооборотного МИЛ, МИГ2 | 4303-1 | 1116
220105 | Ремонт линейки лекальной ЛД | 4303-1 | 1326 | до 400мм
220107 | Ремонт микрометров МК, МТ, МЛ, М3 | 4303-1 | 1020 | до 100мм
220108 | Ремонт микрометров МК, МТ, МЛ, М3 | 4303-1 | 1242 | 100 до 600мм
220109 | Ремонт мер установочных к микрометрам | 4303-1 | 720 | 25 до 100мм
220110 | Ремонт мер установочных к микрометрам | 4303-1 | 720 | 100 до 600мм
220111 | Ремонт мер установочных к нутромерам микрометрическим | 4303-1 | 720
220112 | Ремонт микрометров рычажных МР, МРИ | 4303-1 | 1500
220113 | Ремонт меры длины концевой (1 шт.) | 4303-1 | 324 | до 100мм
220114 | Ремонт меры длины концевой (1 шт.) | 4303-1 |  | до 1000мм
| восстановление номинального размера | 4303-1
220115 | Ремонт нутромера микрометрического | 4303-1 | 2280 | 50 до 175мм
220116 | Ремонт нутромера микрометрического | 4303-1 | 5760 | 175 до 2500мм
220117 | Ремонт нутромера индикаторного ЦД | 4303-1 | 840 | 0,01 до 250мм
220118 | Ремонт скобы рычажной и индикаторной | 4303-1 | 1632 | до 100мм
220119 | Ремонт скобы индикаторной | 4303-1 | 2502 | до 1000мм
220120 | Ремонт cтойки, штатива | 4303-1 | 648
220121 | Ремонт уровня рамного и брускового | 4303-1 | 3036
220123 | Ремонт угломера всех типов | 4303-1 | 924
220124 | Ремонт угловой меры (цена за угол) | 4303-1 | 1584
220125 | Ремонт штангенциркуля | 4303-1 | 1008 | до 250мм
220126 | Ремонт штангенциркуля | 4303-1 | 2070 | 250 до 1000мм
220127 | Ремонт штангенциркуля | 4303-1 | 2556 | 1000 до 2500мм
220128 | Ремонт штангенглубиномера | 4303-1 | 870
220129 | Ремонт штангенрейсмаса | 4303-1 | 1164
220130 | Ремонт штангензубомера | 4303-1 | 1050
220131 | Ремонт бруска контрольного | 4303-1 | 36000
220132 | Ремонт компарирующего устройства | 4303-1 | 18000
220133 | Ремонт линейки контрольной КЛ | 4303-1 | 30000
220134 | Ремонт линейки ШД | 4303-1 | 7200 | до 400 мм
220135 | Ремонт линейки ШД | 4303-1 | 9600 | от 400 до 600 мм
220136 | Ремонт линейки ШД | 4303-1 | 14400 | от 600 до 1000 мм
220137 | Ремонт меры длины концевой/шт | 4303-1 | 420 | от 0,1 до 0,5 мм (включительно)
220138 | Ремонт меры длины концевой/шт. Притираемость | 4303-1 | 7200 | от 100 до 500 мм
220139 | Ремонт меры длины концевой/шт. Плоскопараллельность | 4303-1 | 14400 | от 100 до 500 мм
220140 | Ремонт меры длины концевой/шт. Притираемость | 4303-1 | 9600 | от 500 до 1000 мм
220141 | Ремонт меры длины концевой/шт. Плоскопараллельность | 4303-1 | 19200 | от 500 до 1000 мм
220142 | Ремонт толщиномера индикаторного | 4303-1 | 1680
220143 | Ремонт линейки синусной | 4303-1 | 30000
220144 | Ремонт столика к оптиметрам | 4303-1 | 8400
220146 | Ремонт принадлежностей для КМД | 4303-1 | 1725
480000 | Подготовка к поверке
140408 | Подготовка СИ к поверке |  |  | За чел.ч 985,00 руб.
140423 | Комплексная подготовка к поверке анализатора ртути АГП-01, УКР-1, РА-915 | 4501 | 10243
140432 | Комплексная подготовка к поверке газоанализатора выхлопа автотранспортных средств | 4501 | 2727
140433 | Комплексная подготовка к поверке анализатора растворенного кислорода | 4501 | 2805
140434 | Комплексная подготовка к поверке газоанализатора | 4501 | 1575
140435 | Комплексная подготовка к поверке газосигнализатора | 4501 | 985
140451 | Комплексная подготовка сигнализатора СГГ-20 к поверке с заменой АКБ | 4501 | 5648
140452 | Комплексная подготовка сигнализатора СГГ-20 к поверке с заменой ЖКИ | 4501 | 3935
140453 | Комплексная подготовка сигнализатора СГГ-20, СГГ-20Микро к поверке с заменой ТКД | 4501 | 4922
140518 | Подготовка к поверке контроллера измерительного ROC/FloBoss, мод.504 (проверка конфигурации, градуировка измерительных преобразователей, проведение технического обслуживания, калибровка измерительных каналов комплекса) | 4101-2 | 69773
140519 | Подготовка к поверке комплекса многониточного измерительного микропроцессорного Суперфлоу-ИЕ, Суперфлоу-IIЕТ (проверка конфигурации измерительных каналов комплекса) | 4101-2 | 12090
140520 | Подготовка к поверке комплекса многониточного измерительного микропроцессорного Суперфлоу-ИЕ, Суперфлоу-IIЕТ (проверка конфигурации, калибровка измерительных каналов комплекса, градуировка измерительных преобразователей, проведение технического обслуживания) | 4101-2 | 65122
140521 | Подготовка к поверке комплекса многониточного измерительного микропроцессорного Суперфлоу-ИЕ, Суперфлоу-IIЕТ (замена чувствительного элемента) | 4101-2 | 4803
140522 | Подготовка к поверке комплекса многониточного измерительного микропроцессорного Суперфлоу-ИЕ, Суперфлоу-IIЕТ (замена дисплея) | 4101-2 | 3873
140527 | Подготовка к поверке метроштока | 2202 | 2319
140533 | Подготовка к поверке счетчика газа ротационного RVG (до 250 м3/ч) | 4101-2 | 7511
140534 | Подготовка к поверке счетчика газа ротационного RVG (до 650 м3/ч) | 4101-2 | 8191
140535 | Подготовка к поверке счетчика газа турбинного TRZ, СГ16 (до 250 м3/ч) | 4101-2 | 6237
140536 | Подготовка к поверке счетчика газа турбинного TRZ, СГ16 (до 1000 м3/ч) | 4101-2 | 6916
140537 | Подготовка к поверке счетчика газа турбинного TZ/FLUXI (до 1000 м3/ч) | 4101-2 | 12602
140538 | Подготовка к поверке датчика расхода газа ДРГ.М (до 1000 м3/ч) | 4101-2 | 11135
140539 | Подготовка к поверке расходомеров-счетчиков типов ИРВИС, ULTRAMAG и комплексов для измерения количества газа ULTRAMAG | 4101-2 | 11221
140540 | Подготовка к поверке корректора объема газа ЕК86, ЕК87, ЕК88, TU90/Т, ЕК260, ЕК270, ТС210, ТС215, ТС220, ТС90 | 4101-2 | 5502
140592 | Подготовка к поверке шумомера | 4302-1 | 3151
140593 | Подготовка к поверке шумомера-виброметра (с микрофоном и однокомпонентным вибропреобразователем) | 4302-1 | 4333
140594 | Подготовка к поверке шумомера-виброметра (с микрофоном и трехкомпонентным вибропреобразователем) | 4302-1 | 5910
140595 | Подготовка к поверке виброметра (с однокомпонентным вибропреобразователем) | 4302-1 | 2955
140596 | Подготовка к поверке виброметра (с трехкомпонентным вибропреобразователем) | 4302-1 | 4530
140603 | Комплексная подготовка к поверке люксметров, яркомеров и УФ-радиометров ТКА | 4501 | 1892
140608 | Подготовка к поверке крановых весов на специализированной площадке | 4107 | 9241
140614 | Подготовка к поверке гири 50 кг М1 | 2202 | 6065
140615 | Подготовка к поверке гири 100 кг М1 | 2202 | 6264
140616 | Подготовка к поверке гири 200 кг М1 | 2202 | 6396
140617 | Подготовка к поверке гири 300 кг М1 | 2202 | 6552
140618 | Подготовка к поверке гири 500 кг М1 | 2202 | 6836
140619 | Подготовка к поверке гири 1000 кг М1 | 2202 | 10392
140620 | Подготовка к поверке гири 2000 кг М1 | 2202 | 12458
140624 | Подготовка к поверке мерника образцового М2Р-10 | 2202 | 2976
140625 | Подготовка к поверке мерника образцового М2Р-20 | 2202 | 3325
140630 | Комплексная подготовка к поверке манометра | 4107 | 302
140637 | Подготовка к поверке аспиратора сильфонного АМ-5Е | 2202 | 985 | Производитель АО НПЦ «Горноспасательные технологии»
140638 | Подготовка к поверке прибора отбора проб воздуха | 2202 | 4542 | Тип СИ: ПА-300М, ПА-40М, ПА-20М
140639 | Подготовка к поверке газового ротаметра с диапазоном 0-20 л/мин | 2202 | 985
140641 | Комплексная подготовка к поверке локомотивного скоростемера | 4107 | 5000 | Тип СИ: 3СЛ2М-150П
140642 | Подготовка к поверке ТМ с диапазоном до 15000 дм3 | 4301 | 14030
140643 | Подготовка к поверке ТМ с диапазоном свыше 15000 дм3 | 4301 | 15525
140644 | Подготовка к поверке счетчика жидкости для нефтепродуктов | 4301 | 8027
480001 | Подготовка к поверке счетчиков воды и расходомеров жидкости | 4101-2 | 3219
480002 | Подготовка к поверке анализатора влажности | 2200 | 7564 | Производитель «Sartorius» Ltd.; Тип СИ: МА 45, МА 100, МА 150
480003 | Подготовка к поверке (юстировка, сервисная калибровка) профиломера | 2200 | 1477

## на удаление (hidden)
Код позиции | Наименование работ (услуг) | Подразд. | Цена 2023 г. без НДС, руб. | % увеличения | Цена 2024 г. без НДС, руб. | Комментарий
220106 | Ремонт линейки ШД | 4303-1 | Цена договорная
220122 | Ремонт угольника поверочного всех типов | 4303-1 | 1056 |  | 1056

## на введение (hidden)
Код позиции | Наименование работ (услуг) | Подразд. | Цена 2023 г. без НДС, руб. | % увеличения | Цена 2024 г. без НДС, руб. | Комментарий
220131 | Ремонт бруска контрольного | 4303-1 |  |  | 36000
220132 | Ремонт компарирующего устройства | 4303-1 |  |  | 18000
220133 | Ремонт линейки контрольной КЛ | 4303-1 |  |  | 30000
220134 | Ремонт линейки ШД | 4303-1 |  |  | 7200
220135 | Ремонт линейки ШД | 4303-1 |  |  | 9600
220136 | Ремонт линейки ШД | 4303-1 |  |  | 14400
220137 | Ремонт меры длины концевой/шт | 4303-1 |  |  | 420 | от 0,1 до 0,5 мм (включительно)
220138 | Ремонт меры длины концевой/шт. Притираемость | 4303-1 |  |  | 7200 | от 100,1 до 500,0 мм
220139 | Ремонт меры длины концевой/шт. Плоскопараллельность | 4303-1 |  |  | 14400 | от 100,1 до 500,0 мм
220140 | Ремонт меры длины концевой/шт. Притираемость | 4303-1 |  |  | 9600 | от 600 до 1000 мм
220141 | Ремонт меры длины концевой/шт. Плоскопараллельность | 4303-1 |  |  | 19200 | от 600 до 1000 мм
220142 | Ремонт толщиномера индикаторного | 4303-1 |  |  | 1680
220143 | Ремонт линейки синусной | 4303-1 |  |  | 30000
220144 | Ремонт столика к оптиметрам | 4303-1 |  |  | 8400
ввела в 1С, пометила на удаление

## 2200 (hidden)
У Т В Е Р Ж Д А Ю :
Генеральный директор
ФБУ "УРАЛТЕСТ"
___________Ю.М. Суханов
"07" июля 2023 г.
ПРЕЙСКУРАНТ № 4 - Р.СИ - 23/1
на ремонт и техническое обслуживание
средств измерений ФБУ "УРАЛТЕСТ"
Вводится с 01.01.2023 г.
в соответствии с приказом
от 09.12.2022г. № 356-од
и изменением №1 к приказу
от 07.07.2023г. № 167-од
Код |  | Подразд. | Цена 2023 г. без НДС, руб. | % увеличения | Цена 2024 г. без НДС, руб.
позиции | Наименование работ (услуг) |  |  |  |  | Комментарий
460000 | Настройка средств измерений
140640 | Настройка газового ротаметра с диапазоном 0-20 л/мин | 2202 | 918 | 7.3 | 985
140530 | Настройка портативного виброкалибратора АТ01 | 2201 | 12993 | 7.3 | 13941
130000 | Ремонт СИ
130102 | Оформление акта ремонтопригодности СИ | 2200 | 672 |  | 672
480000 | Подготовка к поверке
140527 | Подготовка к поверке метроштока | 2202 | 2162 | 7.3 | 2319
140614 | Подготовка к поверке гири 50 кг М1 | 2202 | 5653 | 7.3 | 6065
140615 | Подготовка к поверке гири 100 кг М1 | 2202 | 5838 | 7.3 | 6264
140616 | Подготовка к поверке гири 200 кг М1 | 2202 | 5961 | 7.3 | 6396
140617 | Подготовка к поверке гири 300 кг М1 | 2202 | 6107 | 7.3 | 6552
140618 | Подготовка к поверке гири 500 кг М1 | 2202 | 6371 | 7.3 | 6836
140619 | Подготовка к поверке гири 1000 кг М1 | 2202 | 9685 | 7.3 | 10392
140620 | Подготовка к поверке гири 2000 кг М1 | 2202 | 11611 | 7.3 | 12458
140624 | Подготовка к поверке мерника образцового М2Р-10 | 2202 | 2774 | 7.3 | 2976
140625 | Подготовка к поверке мерника образцового М2Р-20 | 2202 | 3099 | 7.3 | 3325
140637 | Подготовка к поверке аспиратора сильфонного АМ-5Е | 2202 | 918 | 7.3 | 985 | Производитель АО НПЦ «Горноспасательные технологии»
140638 | Подготовка к поверке прибора отбора проб воздуха | 2202 | 4233 | 7.3 | 4542 | Тип СИ: ПА-300М, ПА-40М, ПА-20М
140639 | Подготовка к поверке газового ротаметра с диапазоном 0-20 л/мин | 2202 | 918 | 7.3 | 985
480002 | Подготовка к поверке анализатора влажности | 2200 | 7050 | 7.3 | 7564 | Производитель «Sartorius» Ltd.; Тип СИ: МА 45, МА 100, МА 150

## 4101-2 (hidden)
У Т В Е Р Ж Д А Ю :
Генеральный директор
ФБУ "УРАЛТЕСТ"
___________Ю.М. Суханов
"07" июля 2023 г.
ПРЕЙСКУРАНТ № 4 - Р.СИ - 23/1
на ремонт и техническое обслуживание
средств измерений ФБУ "УРАЛТЕСТ"
Вводится с 01.01.2023 г.
в соответствии с приказом
от 09.12.2022г. № 356-од
и изменением №1 к приказу
от 07.07.2023г. № 167-од
Код |  | Подразд. | Цена 2023 г. без НДС, руб. | % увеличения | Цена 2024 г. без НДС, руб.
позиции | Наименование работ (услуг) |  |  |  |  | Комментарий
480000 | Подготовка к поверке
140518 | Подготовка к поверке контроллера измерительного ROC/FloBoss, мод.504 (проверка конфигурации, градуировка измерительных преобразователей, проведение технического обслуживания, калибровка измерительных каналов комплекса) | 4101-2 | 65027 | 7.3 | 69773
140519 | Подготовка к поверке комплекса многониточного измерительного микропроцессорного Суперфлоу-ИЕ, Суперфлоу-IIЕТ (проверка конфигурации измерительных каналов комплекса) | 4101-2 | 11268 | 7.3 | 12090
140520 | Подготовка к поверке комплекса многониточного измерительного микропроцессорного Суперфлоу-ИЕ, Суперфлоу-IIЕТ (проверка конфигурации, калибровка измерительных каналов комплекса, градуировка измерительных преобразователей, проведение технического обслуживания) | 4101-2 | 60692 | 7.3 | 65122
140521 | Подготовка к поверке комплекса многониточного измерительного микропроцессорного Суперфлоу-ИЕ, Суперфлоу-IIЕТ (замена чувствительного элемента) | 4101-2 | 4477 | 7.3 | 4803
140522 | Подготовка к поверке комплекса многониточного измерительного микропроцессорного Суперфлоу-ИЕ, Суперфлоу-IIЕТ (замена дисплея) | 4101-2 | 3610 | 7.3 | 3873
140533 | Подготовка к поверке счетчика газа ротационного RVG (до 250 м3/ч) | 4101-2 | 7000 | 7.3 | 7511
140534 | Подготовка к поверке счетчика газа ротационного RVG (до 650 м3/ч) | 4101-2 | 7634 | 7.3 | 8191
140535 | Подготовка к поверке счетчика газа турбинного TRZ, СГ16 (до 250 м3/ч) | 4101-2 | 5813 | 7.3 | 6237
140536 | Подготовка к поверке счетчика газа турбинного TRZ, СГ16 (до 1000 м3/ч) | 4101-2 | 6446 | 7.3 | 6916
140537 | Подготовка к поверке счетчика газа турбинного TZ/FLUXI (до 1000 м3/ч) | 4101-2 | 11745 | 7.3 | 12602
140538 | Подготовка к поверке датчика расхода газа ДРГ.М (до 1000 м3/ч) | 4101-2 | 10378 | 7.3 | 11135
140539 | Подготовка к поверке расходомера-счетчика вихревого ИРВИС-РС4-Пп | 4101-2 | 10458 | 7.3 | 11221
140540 | Подготовка к поверке корректора объема газа ЕК86, ЕК87, ЕК88, TU90/Т, ЕК260, ЕК270, ТС210, ТС215, ТС220, ТС90 | 4101-2 | 5128 | 7.3 | 5502
480001 | Подготовка к поверке счетчиков воды и расходомеров жидкости | 4101-2 | 3000 | 7.3 | 3219

## 4107 (hidden)
У Т В Е Р Ж Д А Ю :
Генеральный директор
ФБУ "УРАЛТЕСТ"
___________Ю.М. Суханов
"07" июля 2023 г.
ПРЕЙСКУРАНТ № 4 - Р.СИ - 23/1
на ремонт и техническое обслуживание
средств измерений ФБУ "УРАЛТЕСТ"
Вводится с 01.01.2023 г.
в соответствии с приказом
от 09.12.2022г. № 356-од
и изменением №1 к приказу
от 07.07.2023г. № 167-од
Код |  | Подразд. | Цена 2023 г. без НДС, руб. | % увеличения | Цена 2024 г. без НДС, руб.
позиции | Наименование работ (услуг) |  |  |  |  | Комментарий
480000 | Подготовка к поверке
140608 | Подготовка к поверке крановых весов на специализированной площадке | 4107 | 9241 | 0 | 9241
140630 | Комплексная подготовка к поверке манометра | 4107 | 282 | 7.3 | 302
140641 | Комплексная подготовка к поверке локомотивного скоростемера | 4107 | 5000 | 0 | 5000 | Тип СИ: 3СЛ2М-150П

## 4301 (hidden)
У Т В Е Р Ж Д А Ю :
Генеральный директор
ФБУ "УРАЛТЕСТ"
___________Ю.М. Суханов
"07" июля 2023 г.
ПРЕЙСКУРАНТ № 4 - Р.СИ - 23/1
на ремонт и техническое обслуживание
средств измерений ФБУ "УРАЛТЕСТ"
Вводится с 01.01.2023 г.
в соответствии с приказом
от 09.12.2022г. № 356-од
и изменением №1 к приказу
от 07.07.2023г. № 167-од
Код |  | Подразд. | Цена 2023 г. без НДС, руб. | % увеличения | Цена 2024 г. без НДС, руб.
позиции | Наименование работ (услуг) |  |  |  |  | Комментарий
480000 | Подготовка к поверке
140642 | Подготовка к поверке ТМ с диапазоном до 15000 дм3 | 4301 | 12995 | 1.58 | 13200
140643 | Подготовка к поверке ТМ с диапазоном свыше 15000 дм3 | 4301 | 14490 | 1.45 | 14700
140644 | Подготовка к поверке счетчика жидкости для нефтепродуктов | 4301 | 8027 | 0 | 8027

## 4302 (hidden)
У Т В Е Р Ж Д А Ю :
Генеральный директор
ФБУ "УРАЛТЕСТ"
___________Ю.М. Суханов
"07" июля 2023 г.
ПРЕЙСКУРАНТ № 4 - Р.СИ - 23/1
на ремонт и техническое обслуживание
средств измерений ФБУ "УРАЛТЕСТ"
Вводится с 01.01.2023 г.
в соответствии с приказом
от 09.12.2022г. № 356-од
и изменением №1 к приказу
от 07.07.2023г. № 167-од
Код |  | Подразд. | Цена 2023 г. без НДС, руб. | % увеличения | Цена 2024 г. без НДС, руб.
позиции | Наименование работ (услуг) |  |  |  |  | Комментарий
460000 | Настройка средств измерений
140528 | Настройка динамометров электронных всех типов | 4302-2 | 4681 | 7.3 | 5022
140591 | Настройка весов крановых подвесных | 4302-2 | 4681 | 7.3 | 5022
140446 | Настройка механического секундомера | 4302-3 | 597 | 7.3 | 640
140513 | Настройка граммометра часового типа | 4302-3 | 1285 | 7.3 | 1378
140607 | Настройка динамометрического предельного ключа | 4302-3 | 1412 | 7.3 | 1515
140524 | Комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку, твердомеров портативных динамических и ультразвуковых всех низов | 4302-2 | 4088 | 7.3 | 4386 | За 1 датчик. При заказе данной услуги срок поверки 4 рабочих дня
470000 | Техническое обслуживание средств измерений
140523 | Техническое обслуживание механического секундомера | 4302-3 | 826 | 7.3 | 886
480000 | Подготовка к поверке
140592 | Подготовка к поверке шумомера | 4302-1 | 2937 | 7.3 | 3151
140593 | Подготовка к поверке шумомера-виброметра (с микрофоном и однокомпонентным вибропреобразователем) | 4302-1 | 4039 | 7.3 | 4333
140594 | Подготовка к поверке шумомера-виброметра (с микрофоном и трехкомпонентным вибропреобразователем) | 4302-1 | 5508 | 7.3 | 5910
140595 | Подготовка к поверке виброметра (с однокомпонентным вибропреобразователем) | 4302-1 | 2754 | 7.3 | 2955
140596 | Подготовка к поверке виброметра (с трехкомпонентным вибропреобразователем) | 4302-1 | 4222 | 7.3 | 4530

## 4303 (hidden)
У Т В Е Р Ж Д А Ю :
Генеральный директор
ФБУ "УРАЛТЕСТ"
___________Ю.М. Суханов
"07" июля 2023 г.
ПРЕЙСКУРАНТ № 4 - Р.СИ - 23/1
на ремонт и техническое обслуживание
средств измерений ФБУ "УРАЛТЕСТ"
Вводится с 01.01.2023 г.
в соответствии с приказом
от 09.12.2022г. № 356-од
и изменением №1 к приказу
от 07.07.2023г. № 167-од
Код |  | Подразд. | Цена 2023 г. без НДС, руб. | % увеличения | Цена 2024 г. без НДС, руб. |  | Стоимость ремонта на 2024 год по договору подряда | % увеличения
позиции | Наименование работ (услуг) |  |  |  |  | Комментарий
410000 | Ремонт нивелиров
410001 | Ремонт нивелира оптического без компенсатора (1 категории) | 4303-2 | 1076 | 7.3 | 1154 | Ремонт 1 категории
410002 | Ремонт нивелира оптического без компенсатора (2 категории) | 4303-2 | 1619 | 7.3 | 1737 | Ремонт 2 категории
410003 | Ремонт нивелира оптического без компенсатора (3 категории) | 4303-2 | 2249 | 7.3 | 2413 | Ремонт 3 категории
410004 | Ремонт нивелира оптического с компенсатором (1 категории) | 4303-2 | 1318 | 7.3 | 1414 | Ремонт 1 категории
410005 | Ремонт нивелира оптического с компенсатором (2 категории) | 4303-2 | 2279 | 7.3 | 2445 | Ремонт 2 категории
410006 | Ремонт нивелира оптического с компенсатором (3 категории) | 4303-2 | 3627 | 7.3 | 3891 | Ремонт 3 категории
410007 | Ремонт нивелира оптического высокоточного (1 категории) | 4303-2 | 2261 | 7.3 | 2426 | Ремонт 1 категории(СКП измерения превышений <0,7 мм)
410008 | Ремонт нивелира оптического высокоточного (2 категории) | 4303-2 | 2638 | 7.3 | 2830 | Ремонт 2 категории(СКП измерения превышений <0,7 мм)
410009 | Ремонт нивелира оптического высокоточного (3 категории) | 4303-2 | 3665 | 7.3 | 3932 | Ремонт 3 категории(СКП измерения превышений <0,7 мм)
410010 | Ремонт нивелира электронного (цифрового) (1категории) | 4303-2 | 2399 | 7.3 | 2574 | Ремонт 1 категории
410011 | Ремонт нивелира электронного (цифрового) | 4303-2 |  |  |  | Цена устанавливается договором
420000 | Ремонт теодолитов
420001 | Ремонт теодолита оптического высокоточного (1 категории) | 4303-2 | 1884 | 7.3 | 2021 | Ремонт 1 категории (СКП измерения углов ≤5 секунд)
420002 | Ремонт теодолита оптического высокоточного (2 категории) | 4303-2 | 2999 | 7.3 | 3217 | Ремонт 2 категории (СКП измерения углов ≤5 секунд)
420003 | Ремонт теодолита оптического высокоточного (3 категории) | 4303-2 | 3943 | 7.3 | 4230 | Ремонт 3 категории (СКП измерения углов ≤5 секунд)
420004 | Ремонт теодолита оптического (1 категории) | 4303-2 | 1284 | 7.3 | 1377 | Ремонт 1 категории (СКП измерения углов >5 секунд)
420005 | Ремонт теодолита оптического (2 категории) | 4303-2 | 2149 | 7.3 | 2305 | Ремонт 2 категории (СКП измерения углов >5 секунд)
420006 | Ремонт теодолита оптического (3 категории) | 4303-2 | 2879 | 7.3 | 3089 | Ремонт 3 категории (СКП измерения углов >5 секунд)
420007 | Ремонт теодолита электронного (1 категории) | 4303-2 | 2057 | 7.3 | 2207 | Ремонт 1 категории
420008 | Ремонт теодолита электронного | 4303-2 |  |  |  | Цена устанавливается договором
430000 | Ремонт электронных тахеометров
430001 | Ремонт тахеометра электронного (1 категории) | 4303-2 | 3258 | 7.3 | 3495 | Ремонт 1 категории
430002 | Ремонт тахеометра электронного | 4303-2 |  |  |  | Цена устанавливается договором
440000 | Ремонт спутниковых навигационных систем
440001 | Ремонт спутниковой навигационной системы | 4303-2 |  |  |  | Цена устанавливается договором
450000 | Диагностика средств измерений
450001 | Диагностика нивелира | 4303-2 | 597 | 7.3 | 640 | Любой тип СИ
450002 | Диагностика теодолита | 4303-2 | 1027 | 7.3 | 1101 | Любой тип СИ
450003 | Диагностика электронного тахеометра | 4303-2 | 1542 | 7.3 | 1654
450004 | Диагностика спутниковой навигационной системы | 4303-2 | 1884 | 7.3 | 2021
130000 | Ремонт СИ
220101 | Ремонт глубиномера индикаторного | 4303-1 | 444 | 12.16% | 498 |  | 415 | 20
220102 | Ремонт глубиномера микрометрического | 4303-1 | 804 | 9.701% | 882 | до 150мм | 735 | 20
220103 | Ремонт индикатора часового типа ИЧ2, ИЧ5, ИЧ10 | 4303-1 | 864 | 10.42% | 954 |  | 795 | 20
220104 | Ремонт индикатора многооборотного МИЛ, МИГ2 | 4303-1 | 1020 | 9.412% | 1116 |  | 930 | 20
220105 | Ремонт линейки лекальной ЛД | 4303-1 | 1200 | 10.5% | 1326 | до 400мм | 1105 | 20
220106 | Ремонт линейки ШД | 4303-1 | Цена договорная
220107 | Ремонт микрометров МК, МТ, МЛ, М3 | 4303-1 | 936 | 8.974% | 1020 | до 100мм | 850 | 20
220108 | Ремонт микрометров МК, МТ, МЛ, М3 | 4303-1 | 1128 | 10.11% | 1242 | от 100 до 600мм | 1035 | 20
220109 | Ремонт мер установочных к микрометрам | 4303-1 | 288 | 150% | 720 | от 25 до 100мм | 600 | 20
220110 | Ремонт мер установочных к микрометрам | 4303-1 | 336 | 114.3% | 720 | от 100 до 600мм | 600 | 20
220111 | Ремонт мер установочных к нутромерам микрометрическим | 4303-1 | 624 | 15.38% | 720 |  | 600 | 20
220112 | Ремонт микрометров рычажных МР, МРИ | 4303-1 | 1356 | 10.62% | 1500 |  | 1250 | 20
220113 | Ремонт меры длины концевой (1 шт.) | 4303-1 | 300 | 8% | 324 | от 0,5 до 100,0 мм (включительно) | 270 | 20
220114 | Ремонт меры длины концевой (1 шт.) | 4303-1 | Цена договорная |  | Цена договорная | до 1000 мм | Цена договорная
| восстановление номинального размера | 4303-1
220115 | Ремонт нутромера микрометрического | 4303-1 | 1176 | 93.88% | 2280 | от 50 до 175 мм | 1900 | 20
220116 | Ремонт нутромера микрометрического | 4303-1 | 3456 | 66.67% | 5760 | от 175 до 2500 мм | 4800 | 20
220117 | Ремонт нутромера индикаторного ЦД | 4303-1 | 732 | 14.75% | 840 | от 0,01 до 250 мм | 700 | 20
220118 | Ремонт скобы рычажной и индикаторной | 4303-1 | 1488 | 9.677% | 1632 | до 100 мм | 1360 | 20
220119 | Ремонт скобы индикаторной | 4303-1 | 2268 | 10.32% | 2502 | до 1000 мм | 2085 | 20
220120 | Ремонт cтойки, штатива | 4303-1 | 588 | 10.2% | 648 |  | 540 | 20
220121 | Ремонт уровня рамного и брускового | 4303-1 | 2760 | 10% | 3036 |  | 2530 | 20
220122 | Ремонт угольника поверочного всех типов | 4303-1 | 1056 |  | 1056
220123 | Ремонт угломера всех типов | 4303-1 | 840 | 10% | 924 |  | 770 | 20
220124 | Ремонт угловой меры (цена за угол) | 4303-1 | 1380 | 14.78% | 1584 |  | 1320 | 20
220125 | Ремонт штангенциркуля | 4303-1 | 924 | 9.091% | 1008 | до 250 мм | 840 | 20
220126 | Ремонт штангенциркуля | 4303-1 | 1872 | 10.58% | 2070 | от 250 до 1000 мм | 1725 | 20
220127 | Ремонт штангенциркуля | 4303-1 | 2328 | 9.794% | 2556 | от 1000 до 2500 мм | 2130 | 20
220128 | Ремонт штангенглубиномера | 4303-1 | 792 | 9.848% | 870 |  | 725 | 20
220129 | Ремонт штангенрейсмаса | 4303-1 | 1020 | 14.12% | 1164 |  | 970 | 20
220130 | Ремонт штангензубомера | 4303-1 | 912 | 15.13% | 1050 |  | 875 | 20
| Брусок контрольный | 4303-1 |  |  | 36000 |  | 30000 | 20
| Компарирующее устройство | 4303-1 |  |  | 18000 |  | 15000 | 20
| Линейка контрольная КЛ | 4303-1 |  |  | 30000 |  | 25000 | 20
| Линейка ШД | 4303-1 |  |  | 7200 |  | 6000 | 20
| Линейка ШД | 4303-1 |  |  | 9600 |  | 8000 | 20
| Линейка ШД | 4303-1 |  |  | 14400 |  | 12000 | 20
| Меры длины концевые/шт | 4303-1 |  |  | 420 | от 0,1 до 0,5 мм (включительно) | 350 | 20
| Меры длины концевые/шт. Притираемость | 4303-1 |  |  | 7200 | от 100,1 до 500,0 мм | 6000 | 20
| Меры длины концевые/шт. Плоскопараллельность | 4303-1 |  |  | 14400 | от 100,1 до 500,0 мм | 12000 | 20
| Меры длины концевые/шт. Притираемость | 4303-1 |  |  | 9600 | от 600 до 1000 мм | 8000 | 20
| Меры длины концевые/шт. Плоскопараллельность | 4303-1 |  |  | 19200 | от 600 до 1000 мм | 16000 | 20
| Толщиномер индикаторный | 4303-1 |  |  | 1680 |  | 1400 | 20
| Линейка синусная | 4303-1 |  |  | 30000 |  | 25000 | 20
| Столик к оптиметрам | 4303-1 |  |  | 8400 |  | 7000 | 20

## 4402 (hidden)
У Т В Е Р Ж Д А Ю :
Генеральный директор
ФБУ "УРАЛТЕСТ"
___________Ю.М. Суханов
"07" июля 2023 г.
ПРЕЙСКУРАНТ № 4 - Р.СИ - 23/1
на ремонт и техническое обслуживание
средств измерений ФБУ "УРАЛТЕСТ"
Вводится с 01.01.2023 г.
в соответствии с приказом
от 09.12.2022г. № 356-од
и изменением №1 к приказу
от 07.07.2023г. № 167-од
Код |  | Подразд. | Цена 2023 г. без НДС, руб. | % увеличения | Цена 2024 г. без НДС, руб.
позиции | Наименование работ (услуг) |  |  |  |  | Комментарий
460000 | Настройка средств измерений
460001 | Настройка аппарата испытания диэлектриков | 4402 | 13586 | 7.3 | 14577 | Тип СИ: АИД-70М, АИД-70Ц
470000 | Техническое обслуживание средств измерений
470001 | Техническое обслуживание аппарата испытания диэлектриков | 4402 | 13494 | 7.3 | 14479 | Тип СИ: АИД-70М, АИД-70Ц. Включает определение величины пробивного напряжения трансформаторного масла генератора высоковольтного. При выявлении признаков старения (значение пробивного напряжения ниже уровня указанного в технической документации), масло может быть заменено силами ФБУ «УРАЛТЕСТ»
470002 | Замена трансформаторного масла блока высоковольтного аппарата испытания диэлектриков | 4402 | 13580 | 7.3 | 14571 | Тип СИ: АИД-70М, АИД-70Ц. Включает стоимость трансформаторного масла и определение величины пробивного напряжения с оформлением протокола испытаний

## 4501 (hidden)
У Т В Е Р Ж Д А Ю :
Генеральный директор
ФБУ "УРАЛТЕСТ"
___________Ю.М. Суханов
"07" июля 2023 г.
ПРЕЙСКУРАНТ № 4 - Р.СИ - 23/1
на ремонт и техническое обслуживание
средств измерений ФБУ "УРАЛТЕСТ"
Вводится с 01.01.2023 г.
в соответствии с приказом
от 09.12.2022г. № 356-од
и изменением №1 к приказу
от 07.07.2023г. № 167-од
Код |  | Подразд. | Цена 2023 г. без НДС, руб. | % увеличения | Цена 2024 г. без НДС, руб.
позиции | Наименование работ (услуг) |  |  |  |  | Комментарий
450000 | Диагностика средств измерений
450005 | Диагностика газоанализатора | 4501 | 1836 | 7.3 | 1970
450006 | Диагностика дымомера | 4501 | 1836 | 7.3 | 1970
450007 | Диагностика измерителя светопропускания автомобильных стекол | 4501 | 1836 | 7.3 | 1970
450008 | Диагностика анализатора паров этанола | 4501 | 1836 | 7.3 | 1970
450009 | Диагностика лабораторного анализатора жидкости (рН-метр, кондуктометр, кислородомер) | 4501 | 1836 | 7.3 | 1970
450010 | Диагностика фотометра, спектрофотометра | 4501 | 1836 | 7.3 | 1970
450011 | Диагностика флюориметра | 4501 | 1836 | 7.3 | 1970
450012 | Диагностика рефрактометра, сахариметра, поляриметра | 4501 | 1836 | 7.3 | 1970
450013 | Диагностика измерителя артериального давления | 4501 | 918 | 7.3 | 985
450014 | Диагностика оксиметра пульсового | 4501 | 918 | 7.3 | 985
450015 | Диагностика газосигнализатора (течеискателя) | 4501 | 918 | 7.3 | 985
480000 | Подготовка к поверке
140423 | Комплексная подготовка к поверке анализатора ртути АГП-01, УКР-1, РА-915 | 4501 | 9547 | 7.3 | 10243
140432 | Комплексная подготовка к поверке газоанализатора выхлопа автотранспортных средств | 4501 | 2542 | 7.3 | 2727
140433 | Комплексная подготовка к поверке анализатора растворенного кислорода | 4501 | 2615 | 7.3 | 2805
140434 | Комплексная подготовка к поверке газоанализатора | 4501 | 1468 | 7.3 | 1575
140435 | Комплексная подготовка к поверке газосигнализатора | 4501 | 918 | 7.3 | 985
140451 | Комплексная подготовка сигнализатора СГГ-20 к поверке с заменой АКБ | 4501 | 5264 | 7.3 | 5648
140452 | Комплексная подготовка сигнализатора СГГ-20 к поверке с заменой ЖКИ | 4501 | 3668 | 7.3 | 3935
140453 | Комплексная подготовка сигнализатора СГГ-20, СГГ-20Микро к поверке с заменой ТКД | 4501 | 4588 | 7.3 | 4922
140603 | Комплексная подготовка к поверке люксметров, яркомеров и УФ-радиометров ТКА | 4501 | 1764 | 7.3 | 1892

## 4600 (hidden)
У Т В Е Р Ж Д А Ю :
Генеральный директор
ФБУ "УРАЛТЕСТ"
___________Ю.М. Суханов
"07" июля 2023 г.
ПРЕЙСКУРАНТ № 4 - Р.СИ - 23/1
на ремонт и техническое обслуживание
средств измерений ФБУ "УРАЛТЕСТ"
Вводится с 01.01.2023 г.
в соответствии с приказом
от 09.12.2022г. № 356-од
и изменением №1 к приказу
от 07.07.2023г. № 167-од
Код |  | Подразд. | Цена 2023 г. без НДС, руб. | % увеличения | Цена 2024 г. без НДС, руб.
позиции | Наименование работ (услуг) |  |  |  |  | Комментарий
460000 | Настройка средств измерений
140514 | Настройка термогигрометра | 4602 | 3672 | 7.3 | 3940 | За 1 канал. По согласованию с начальником отдела