## Slide 1: НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ МЕТРОЛОГА ПРИ ВЫБОРЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

## Slide 2: ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ выбора СИ с точки зрения метролога
Рациональность номенклатуры измеряемых величин
Допустимая погрешность величин
Производительность измерительных процессов
Вид представления результатов измерений
Степень автоматизации или её возможность

## Slide 3: ЧТО ЕЩЁ нужно знать
Приобретать средства измерений с первичной поверкой
Приобретать средства измерений утверждённого типа

## Slide 4
КАК УЗНАТЬ, утверждён ли тип средства измерения
Рис. 1

## Slide 5
КАК УЗНАТЬ, утверждён ли тип средства измерения
Рис. 2

## Slide 6
КАК УЗНАТЬ, утверждён ли тип средства измерения
Рис. 3

## Slide 7
КАК УЗНАТЬ, утверждён ли тип средства измерения
Рис. 4

## Slide 8
КАК УЗНАТЬ, утверждён ли тип средства измерения
Рис. 5

## Slide 9
КАК УЗНАТЬ, утверждён ли тип средства измерения
Рис. 6

## Slide 10: ЧТО ЕЩЁ нужно знать
Убедитесь, что приобретаемое оборудование соответствует утверждённому типу по дате производства

## Slide 11: ЧТО ЕЩЁ нужно знать
Уточните, есть ли в регионе метрологическое учреждение, которое сможет проводить периодическую поверку

## Slide 12: ЧТО ЕЩЁ нужно знать
Дилер оборудования иностранного производства должен предоставить описание типа средств измерений, методику поверки и руководство по эксплуатации

## Slide 13: ИЗМЕНЕНИЯ в законодательстве РФ
С 24 сентября 2020 года единственным юридически значимым результатом поверки является запись в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

## Slide 14
КАК УЗНАТЬ, поверено ли средство измерения
Рис. 1

## Slide 15
КАК УЗНАТЬ, поверено ли средство измерения
Рис. 2

## Slide 16
КАК УЗНАТЬ, поверено ли средство измерения
Рис. 3

## Slide 17: В КАКИХ СЛУЧАЯХ можно приобретать средство измерений неутвержденного типа?
Если оборудование планируется применять НЕ в сфере госрегулирования;
Если есть возможность проходить калибровку на территории РФ;
Если есть утверждённая методика калибровки.

## Slide 18: КАЛИБРОВКА по иностранным стандартам
Для поставки продукции на экспорт требуется наличие сертификата
о калибровке, в том числе и по иностранным стандартам ISO и ASTM.